動物感染實驗室使用規則

1.請於一週前至動物中心填寫申請書，並附上感染源之相關資料，請用中文簡短摘要敘述。

2.依實驗動物感染室標準操作程序操作。

3. (1)填寫"無菌操作台日期與時段"，請於一週前申請。

(2)申請"無菌加蓋籠子"，請於一週前申請。

4.進出感染實驗室時，請嚴守下列各項規定：

(1)進入感染室須穿實驗連身衣，戴上帽子、口罩、手套，攜帶70％酒精，並改穿本室專用拖鞋，即可進入本室。

(2)實驗結束後，將髒衣服放入前室污衣盒內【鐡盒子】，並緊閉蓋子待本中心人員，放入高壓滅菌鍋處理。

(3)在本室內使用過的：1.飼育物品【請包裝完整並寫上科別與姓名，置於清洗室減菌車內】，2.實驗器具EX：針頭、筒、tip、毛細管、離心管等，【請包裝完整攜回實驗室】，3.動物屍體【請包裝完整並寫上科別與姓名，置於屍庫紅色筒子內】，。經高壓滅菌處理後，方可依污物處理原則處理。

(4)本室所有實驗須在操作台內進行，實驗完畢後請在操作台上之"無菌操作台登記表"上，登記實際操作時間與感染種類，並將操作台擦拭乾淨、消毒，以方便其他使用者使用。

(5)離室前，務請在"飼養管理記錄表"上記錄進出動物隻數後，並把本室不用之電源關上，在出口處離去前，請開UV燈。

5.使用者須經動物中心工作人員講解操作過程，方得使用。

※※進入感染室，請務必穿著實驗連身衣。